АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.04.2015   № 12

Об утверждении паспортов населенных

пунктов, подверженных угрозе лесных

пожаров  на 2015 год

В соответствии со статьей 3 Устава поселения , Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 № 113 «О правилах противопожарного режима в Российской Федерации», на основании решений  комиссии  по чрезвычайным ситуациям Белозерского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров : поселок Каргулино, деревня Чайка на 2015 год (паспорта прилагаются).

Глава Глушковского

сельского поселения:                                             Т.А.Лоншакова

приложение 1 к постановлению

№ 12 от 01.04.2015

(Приложение N 7

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

(введено Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Глушковского сельского поселения (должность руководителя (заместителя руководителя)

органа местного самоуправления района, поселения, городского округа)

Лоншакова Татьяна  Александровна

(ф.и.о.)

________________________________________

(подпись и М.П.)

" 01" апреля 2015 г.

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: деревня Чайка

Наименование поселения: Глушковское сельское поселение

Наименование городского округа: -

Наименование субъекта Российской Федерации: Вологодская область

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,009 кв.км |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0.8 км |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) |  |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 30 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объектов соцкультбыта не имеется |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные

на территории населенного пункта, адрес: нет

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны

(наименование, вид), адрес: 161211 город Белозерск , улица Ленина,  дом 56 ПЧ 33

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоншакова Татьяна Александровна | Глава поселения | 81756(31322) |
| 2 | Позднякова Татьяна Адольфовна | Зам. Главы | 81756(31343) |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | нет |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Силами населения |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Звуковая система Сотовая связь |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Река Шексна, мотопомпа |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Нет сухопутной, по реке |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление № 10 от 01.04.2015 «О подготовке населенных пунктов к пожароопасному весенне-летнему периоду» |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | ДПД - нет |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Целевой программы нет |

приложение 1 к постановлению

№ 12 от 01.04.2015

(Приложение N 7

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

(введено Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Глушковского сельского поселения (должность руководителя (заместителя руководителя)

органа местного самоуправления района, поселения, городского округа)

Лоншакова Татьяна  Александровна

(ф.и.о.)

________________________________________

(подпись и М.П.)

" 01" апреля 2015 г.

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: поселок Каргулино

Наименование поселения: Глушковское сельское поселение

Наименование городского округа: ________________________________________________________________

Наименование субъекта Российской Федерации: Вологодская область

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,1477 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | ул. Сосновая -1.5км ул. Лесная -1.0 км |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) |  |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 20 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объектов соцкультбыта не имеется |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные

на территории населенного пункта, адрес: нет

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны

(наименование, вид), адрес: 161211 город Белозерск , улица Ленина,  дом 56 ПЧ 33

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоншакова Татьяна Александровна | Глава поселения | 81756(31322) |
| 2 | Позднякова Татьяна Адольфовна | Зам. главы | 81756(31343) |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | нет |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Силами населения |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Звуковая система Сотовая связь |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Река Шексна, канал. Мотопомпа |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Имеется, подъезды к домам обеспечены |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление № 10 от 01.04.2015 «О подготовке населенных пунктов к пожароопасному весенне-летнему периоду» |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | ДПД - нет |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Целевой программы нет |